## Classi di criticità
Classi di criticità
CLASSE A - ALTA CRITICITA' |  |  | PORTATA MAX AMMISSIBILE |  | 10 | l/sxha imp
CLASSE B - MEDIA CRITICITA' |  |  | PORTATA MAX AMMISSIBILE |  | 20 | l/sxha imp
CLASSE C - BASSA CRITICITA' |  |  | PORTATA MAX AMMISSIBILE |  | 20 | l/sxha imp
CLASSE D'INTERVENTO |  | SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO |  | COEFF. DEFLUSSO MEDIO PONDERALE |  |  | MODALITA' DI CALCOLO
AMBITI TERRITORIALI (articolo 7)
[7 empty] | Aree A, B | Aree C
0 | Impermeabilizzazione potenziale qualsiasi | ≤ 100 mq |  | qualsiasi |  |  | Requisiti minimi art 12 comma1
1 | Impermeabilizzazione potenziale bassa | da > 100 mq a ≤ 1000 mq |  | ≤ 0,4 |  |  | Requisiti minimi art 12 comma 2
2 | Impermeabilizzazione potenziale media | da > 100 mq a ≤ 1000 mq |  | > 0,4 |  |  | Metodo delle sole piogge (art 11 comma 2 lett d) | Requisiti minimi art 12 comma 2
|  | da > 1.000 mq a ≤ 10.000 mq |  | qualsiasi
|  | da > 10.000 mq a ≤ 100.000 mq |  | ≤ 0,4
3 | Impermeabilizzazione potenziale alta | da > 10.000 mq a ≤ 100.000 mq |  | > 0,4 |  |  | Procedura dettagliata (art 11 comma 2 lett d) | Requisiti minimi art 12 comma 2
|  | > 100.000 mq |  | qualsiasi

## Parametri di progetto
parametri da inserire
parametri calcolati
PAEC 37/2018 Villasanta parcheggio di via dei Mille
STATO DI FATTO |  |  |  |  | STATO DI PROGETTO
Sup impermeabile (mq) | Superficie Semidrenante (mq) | Superficie Verde (mq) | Incolto o per uso agricolo | Totale (mq) | Sup impermeabile (mq) | Superficie Semidrenante (mq) | Superficie Verde (mq) | Incolto o per uso agricolo | Totale (mq)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COEFFICIENTE DI DEFLUSSO ϕ
Tipologia di superfici |  |  |  |  | Coeff. Deflusso
Tetti, Coperture, Pavimentazioni continue (strade, vialetti, parcheggi, ecc) tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite |  |  |  |  | 1
Pavimentazioni drenanti o semipermeabili (strade, parcheggi, vialetti, ecc) |  |  |  |  | 0.7
Aree permeabili di qualsiasi tipo escludendo le superfici incolte e quelle di uso agricolo |  |  |  |  | 0.3
Aree permeabili incolte e quelle di uso agricolo |  |  |  |  | 0
Coefficiente di deflusso medio ponderale calcolato |  |  |  | ϕ | #DIV/0!
Coefficiente di deflusso medio ponderale utilizzato |  |  |  | ϕ | 1
INCREMENTO DI SUPERFICIE
Sup impermeabile (mq) | Superficie Semidrenante (mq) | Superficie Verde (mq) | Incolto o per uso agricolo |  | Edificio totalmente demolito e ricostruito? SI/NO
0 | 0 | 0 | 0 |  | no
Superficie scolante per il calcolo dell'invarianza idraulica S x ϕ |  |  |  |  | 0 | mq
Volume di laminazione minimo
Classe di criticità |  | si/no | Volume minimo [mc/1000mq]
Classe A |  | si | 800 | mc/Ha]
Classe B |  |  | 600 | mc/Ha]
Classe C |  |  | 400 | mc/Ha]
Wlam= | 0 |  | [mc]
Portata massima in uscita dalla vasca di laminazione
Classe di criticità |  | si/no | Portata ulim [l/sx1000mq]
Classe A |  | si | 10 | [l/sxHa]
Classe B |  |  | 20 | [l/sxHa]
Classe C |  |  | 20 | [l/sxHa]
Qu,lim= | 0 | [l/s]

## formule
Portata entrante in vasca
Qe= S*ϕ*a*Dn-1
dove:
S= | Superficie scolante del bacino
ϕ= | Coefficiente di deflusso medio ponderale
a= | Parametro della curva di possibilità pluviometrica
a= | a1wT
D= | Durata di pioggia
n= | Parametro della curva di possibilità pluviometrica
S [Ha] | ϕ | a | n | D | Qe
0 | 1 | 62.7021 | 0.3038 | 1 | 0
Curva di possibilità pluviometrica | [5 empty] | T= 50 anni
h = aDn=a1wTDn
dove:
h= | altezza di pioggia |  | (mm)
a1= | coeff pluviometrico orario
wT = | coeff probabilistico legato al tempo di ritorno
D= | Durata della pioggia |  | (hh)
n = | esponente della curva
wT = ϵ+α/k{1-[ln(T/(T-1))]k}
dove:
T = | TEMPO DI RITORNO |  | [anni]
α = | parametro della legge probabilistica per durate maggiori di un'ora
ϵ = | parametro della legge probabilistica per durate maggiori di un'ora
k = | parametro della legge probabilistica per durate maggiori di un'ora
I parametri di cui sopra sono adottati da ARPA. Essi vanno bene anche per durate inferiori all'ora
tranne che per il parametro "n" per il quale va adottato il valore | [5 empty] | 0.5
a1 | D | n | ϵ | α | K | T | wT | h
31.01 | #DIV/0! | 0.3038 | 0.8232 | 0.2961 | -0.0188 | 50 | 2.022 | #DIV/0!

## Metodo delle sole piogge
Portata entrante in vasca
Qe= S*ϕ*a*Dn-1
dove:
S= | Superficie scolante del bacino (ha) |  |  |  |  | S*ϕ= | Superficie scolante impermeabile del bacino
ϕ= | Coefficiente di deflusso medio ponderale
D= | Durata di pioggia (ore)
a= | Parametro della curva di possibilità pluviometrica (mm/hn)
a= | a1wT | Parametri ricavati dal sito ARPA Lombardia
n= | Parametro della curva di possibilità pluviometrica
Volume complessivamente entrante in vasca
We= S*ϕ*a*Dn
Curva di possibilità pluviometrica desunta da ARPA Lombardia
h = aDn = a1wTDn
dove:
h= | altezza di pioggia
a1= | coeff pluviometrico orario
wT = | coeff probabilistico legato al tempo di ritorno
D= | Durata della pioggia
n = | esponente della curva
Portata in uscita dalla vasca
Qu,lim= S*ulim
dove:
Qu.lim= | portata max in uscita (l/s)
S= | Superficie scolante del bacino (ha)
ulim= | portata specifica limite ammissibile allo scarico (l/sxha)
Volume complessivamente uscito dalla vasca nel corso della durata D dell'evento
Wu= S*ulim*D/1000
dove:
Wu= | Volume uscito dalla vasca (mc)
S= | Superficie scolante del bacino (ha)
ulim= | portata specifica limite ammissibile allo scarico (l/sxha)
D= | durata dell'evento (sec)
Volume massimo trattenuto nell'invaso al termine dell'evento
ΔW = We - Wu = S*ϕ*a*Dn - S*ulim*D
Durata critica dell'evento
Dw = (Qu,lim/(2,78*S*ϕ*a*n))1/(n-1)
Volume di laminazione | [5 empty] | PAEC 37/2018 Villasanta parcheggio di via dei Mille
W0 = 10*S*ϕ*a*Dwn - 3,6*Qu,limDw
[8 empty] | Volume Requisito minimo | Volume con metodo sole piogge
Qu.lim | ϕ | a | n | S*ϕ [Ha] | Dw (ore) | W0 (mc) |  | W0 (mc) | W0 (mc)
0 | 1 | 62.7021 | 0.28 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0!
Volume di laminazione minimo | [7 empty] | Volume vasca | Maggiorazione | Totale
Classe di criticità |  | si/no | Volume minimo [mc/1000mq] |  |  |  |  | W0 (mc) | Wincr (mc) | W totale (mc)
Classe A |  | si | 800 |  | mc/Ha |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Classe B |  | 0 | 600 |  | mc/Ha
Classe C |  | 0 | 400 |  | mc/Ha
Volume specifico
W (mc/haimp) = W0/(S*ϕ)
S*ϕ | W0 (mc) | W (mc/haimp)
0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | > < | 800

## Tempo svuotamento vasche
Tempo svuotamento vasche |  |  |  | PAEC 37/2018 Villasanta parcheggio di via dei Mille
Tempo di svuotamento degli invasi di laminazione
t svuot =Wlam/(Qu+qinf) |  |  |  | massimo ammesso | 48 | ore
dove:
Qu= | Portata in uscita dall'invaso
qinf= | Portata d'infiltrazione
Wlam= | Volume massimo di laminazione
Qu,lim [l/s] | Qinf [l/s] | Wlam [mc] | t svuot [hh]
0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Infiltrazione
Classificazione dei suoli
Classe A | Scarsa potenzialità di deflusso: comprende sabbie profonde con scarsissimo limo e argilla; anche ghuiaie profonde, molto permeabili
Classe B | Potenzialità di deflusso moderatamente bassa: comprende la maggior parte dei suoli sabbiosi meno profondi che nel gruppo A, ma il gruppo nel suo insieme mantiene alte capacità di infiltrazione anche a saturazione.
Classe C | Potenzialità di deflusso moderatamente alta: comprende suoli sottili e suoli contenenti considerevoli quantità di argilla e colloidi, anche se meno che nel gruppo D; il gruppo ha scarsa capacità di infiltrazione a saturazione.
Classe D | Potenzialità di deflusso molto alta: comprende la maggior parte delle argille con alta capacità di rigonfiamento, ma anche suoli sottili con orizzonti pressoché impermeabili in vicinanza della superficie.
Tabella 1 - Parametri delle curve di Horton proposti dal SCS [1956]
Classe suolo | f0 [mm/ora] | fC [mm/ora] | k [ore-1]
A | 250 | 25.4 | 2
B | 200 | 12.7 | 2
C | 125 | 6.3 | 2
D | 76 | 2.5 | 2
dove:
f0= | infiltrazione massima iniziale
fc= | infiltrazione minima finale o con terreni saturi per piogge precedenti
1 mm/h = 2,778 l/s*Ha